Oxigenoterapia

# Sobre este material

Este documento foi produzido a partir da transcrição do áudio da aula sobre oxigenoterapia.

# 1. Conteúdo da aula

## 1.1 Objetivo da aula

A proposta da aula é preparar o profissional para manejar a oferta de oxigênio sozinho, sabendo escolher de forma simples e rápida a melhor interface para o paciente. Nas enfermarias, muitas vezes não há monitorização contínua adequada: a equipe depende de um oxímetro portátil, que nem sempre está disponível na hora.

## 1.2 Reconhecendo sinais e sintomas sem monitorização adequada

Antes mesmo de confirmar com o oxímetro, é preciso saber identificar se o paciente está precisando de oxigênio. Os sinais de alerta incluem aumento do esforço respiratório, sonolência ou agitação, sudorese, e sinais gerais de descompensação do quadro clínico. Esses sinais podem indicar uma saturação de oxigênio baixa — e é isso que leva a equipe a buscar o oxímetro para confirmar se a saturação realmente está baixa.

## 1.3 Antes de escolher o dispositivo: pré-requisitos e meta de saturação

Existem vários dispositivos para ofertar oxigênio, e cada um permite ofertar uma litragem (fluxo) diferente. A escolha depende de quanto está a saturação do paciente: quanto mais baixa, maior o fluxo de oxigênio necessário.

Antes de qualquer coisa, é preciso verificar dois pontos na rede de oxigênio da parede: se há um fluxômetro acoplado ao ponto e se o registro está aberto (nas redes mais antigas isso é sinalizado por uma marcação de "aberto" e "fechado"). Sem isso, não é possível utilizar nenhum dispositivo.

A meta de saturação para a maioria dos pacientes fica entre 92% e 96%. Não é necessário — nem desejável — que o paciente atinja 100%: o excesso de oxigênio também faz mal e pode causar lesão pulmonar. A lógica de escolha é sempre começar pelo dispositivo de menor fluxo e progredir para o de maior fluxo, conforme a necessidade do paciente.

## 1.4 Cateter nasal ("cateter óculos")

Indicado quando o paciente precisa de pouco oxigênio — por exemplo, saturando em torno de 89–90% e precisando apenas de um incremento para atingir a meta de 92–96%.

- Fluxo: de 1 a 6 litros por minuto. Acima de 6 L/min já há risco de lesão da mucosa nasal, com sangramento e desconforto; se mesmo com 6 L o paciente não atinge a meta de saturação, é hora de trocar de dispositivo.

- Montagem: um extensor de látex se conecta ao um umidificador (com água destilada entre os níveis mínimo e máximo indicados) e, deste, ao cateter nasal.

- Uso de água: pela literatura, até 3 L/min não seria obrigatório usar água no umidificador, mas na prática costuma-se sempre umidificar, porque o ar seco incomoda o paciente.

- Soro fisiológico: não se deve colocar soro fisiológico no umidificador, porque o soro cristaliza e acaba entupindo a saída do dispositivo e a rede. Utiliza-se água destilada.

- Posicionamento correto: o cateter passa por trás das duas orelhas, como uma armação de óculos, e é ajustado abaixo do queixo, - e não atras da cabeça.

- Nível de água: deve-se reabastecer quando chegar ao nível mínimo; não se deve ultrapassar o nível máximo, senão a água pode passar pelo circuito e respingar no paciente. O ideal é manter o nível sempre próximo da metade do frasco.

## 1.5 Máscara com reservatório (máscara não reinalante)

Indicada quando o cateter nasal não é suficiente para atingir a meta de saturação.

- Fluxo: de 10 a 15 litros por minuto. Nunca abaixo de 10 L/min: o paciente passaria a reinalar o próprio CO2 dentro da máscara.

- Preparo antes do uso: antes de colocar a máscara no paciente, é fundamental encher completamente a bolsa (reservatório) de oxigênio.

- Monitorando a bolsa: se a bolsa esvaziar muito durante a respiração do paciente isso pode indicar que o fluxo está insuficiente ou quando há esforço respiratório, — deve-se ajustar o fluxo (até 15L/min) ou considerar um dispositivo de fluxo ainda maior (CNAF), ou nova conduta como VNI. A bolsa nunca deve esvaziar completamente.

- Válvulas laterais: a máscara tem duas válvulas unidirecionais nas laterais, que dão o nome de máscara "não reinalante". Essas válvulas nunca devem ser vedadas com esparadrapo: isso impediria a saída do ar exalado e faria o paciente reinalar CO2, podendo rebaixar o nível de consciência.

- Perda de válvula: se uma das válvulas se perde (especialmente durante a esterilização na CME), a máscara passa a funcionar como uma máscara de reinalação parcial — não é uma falha grave, apenas outro tipo de dispositivo, e o uso pode continuar normalmente.

## 1.6 Macronebulização

Fluxo a partir de 5 litros por minuto, até 15L/min. Utiliza um copo/reservatório com água conectado por uma traqueia a uma máscara um pouco maior e menos justa que a máscara com reservatório, o que costuma ser mais confortável para alguns pacientes.

Um cuidado importante é montar a máscara com o "queixinho" voltado para baixo — se montada ao contrário, o dispositivo pode não ofertar oxigênio corretamente. Outro ponto de atenção é o posicionamento no paciente: como a máscara é presa por elástico, ela pode se deslocar com facilidade (por exemplo, durante o sono), levando à dessaturação por má-posição.

Para pacientes traqueostomizados que precisam de oxigênio suplementar, é possível ofertar por um dispositivo semelhante, acoplado à traqueostomia (colar/tenda de traqueostomia), seguindo o mesmo princípio da macronebulização. Uma alternativa para quando não há colar/tenda de traqueostomia disponível é a peça T. Nesse dispositivo (peça T) é essencial manter sempre um lado aberto para a saída do ar exalado pelo paciente. Isso nunca pode ser esquecido: vedar totalmente o dispositivo impede a exalação e pode levar o paciente à morte.

## 1.7 Situações especiais: metas de saturação diferentes

Nem todo paciente segue a meta de oximetria padrão de 92–96%. Pacientes com DPOC costumam tolerar bem — e sobreviver cronicamente com — saturações mais baixas, entre 88% e 90% (há relatos de pacientes estáveis com saturação em torno de 70%, levando vida normal). Pacientes obesos também podem ter uma meta tolerada mais baixa, devido à restrição respiratória associada à obesidade. Além de outras patologias pulmonares crônicas, como fibrose pulmonar.

Essas metas diferenciadas são sempre sinalizadas pela equipe de fisioterapia para o restante da equipe assistencial — não é algo que cada profissional deva deduzir sozinho à beira leito. Ofertar oxigênio em excesso para esses pacientes é prejudicial: pode causar depressão respiratória e rebaixamento do nível de consciência e levar o paciente ao agravamento da clínica.

## 1.8 Avaliação clínica: nem todo desconforto respiratório é falta de oxigênio

Antes de simplesmente aumentar o oxigênio diante de um paciente com esforço respiratório, é preciso avaliar a saturação e investigar a causa do desconforto. Um paciente pode apresentar taquipneia ou desconforto por outros motivos que não a hipoxemia — por exemplo, dor, ansiedade/agitação, causas neurológicas (padrão respiratório alterado com saturação normal) ou até distúrbios renais. Nesses casos, o caminho é buscar ajuda para tratar a causa do esforço respiratório, e não apenas instalar/elevar o oxigênio.

Antes de qualquer decisão, também é preciso confirmar se o oxímetro está bem posicionado e lendo corretamente: esmalte escuro na unha e extremidades frias são causas comuns de leitura incorreta. Ofertar oxigênio sem necessidade real faz mal ao paciente — por isso a orientação é sempre avaliar caso a caso, em vez de aplicar oxigênio automaticamente a qualquer sinal de desconforto respiratório.

# 2. Resumo da aula

Pontos-chave para revisão:

- Sem monitorização contínua, reconhecer sinais de possível hipoxemia: aumento do esforço respiratório, sonolência ou agitação, sudorese e descompensação clínica. Esses sinais indicam a necessidade de confirmar com o oxímetro.

- Meta de saturação: 92–96% para a maioria dos pacientes. Exceções: DPOC, pacientes obesos, pacientes com doenças pulmonares crônicas, toleram 88–90% (a equipe de fisioterapia sinaliza essas metas individualizadas).

- Antes de qualquer dispositivo, checar se há fluxômetro acoplado e se o ponto de oxigênio está aberto.

- Progressão de dispositivos, do menor para o maior fluxo: cateter nasal (1–6 L/min) → máscara com reservatório (10–15 L/min) ou macronebulização/peça T (em caso de pacientes com TQT) (a partir de 5 L/min).

- Cateter nasal: sempre por trás das orelhas; usar umidificador com água destilada (nunca soro fisiológico); manter o nível de água próximo da metade.

- Máscara com reservatório: nunca usar abaixo de 10 L/min; encher a bolsa antes de colocar no paciente; a bolsa nunca pode esvaziar completamente; nunca vedar as válvulas laterais com esparadrapo.

- Oxigênio em excesso também é prejudicial: pode causar lesão pulmonar e, em pacientes DPOC, depressão respiratória e rebaixamento do nível de consciência.

- Nem todo desconforto respiratório é falta de oxigênio: investigar a causa (dor, ansiedade, causas neurológicas ou renais) e checar se o oxímetro está bem posicionado (atenção a esmalte escuro e extremidades frias) antes de apenas aumentar o fluxo.

Material produzido pela fisioterapeuta Nathalia Ramos